Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Городское поселение Излучинск

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 04.09.2015  	                                 № 110

| Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского поселения Излучинск |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления                     в Российской Федерации», руководствуясь уставом городского поселения Излучинск:

Совет поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского поселения Излучинск, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению (обнародованию)                     на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального размещения (опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную                     комиссию по нормотворческой деятельности и вопросам местного значения Совета депутатов городского поселения Излучинск (Л.И. Климачевская).

Глава поселения                                                                               И.В. Заводская

Приложение к решению

Совета депутатов городского поселения Излучинск

от 04.09.2015 № 110

Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского поселения Излучинск

(далее – Порядок)

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии                                   с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», уставом городского поселения Излучинск.

1.2. Настоящий Порядок определяет:

цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории городского поселения Излучинск (далее – здания, сооружения) независимо от форм собственности на них, процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных нарушений (далее – осмотр, выдача рекомендаций – соответственно) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;

полномочия администрации городского поселения Излучинск, уполномоченную на осуществление осмотров и выдачу рекомендаций (далее – уполномоченный орган);

права и обязанности должностных лиц администрации городского поселения Излучинск при проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций;

права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, связанны с проведением осмотров и исполнением рекомендаций.

1.3. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

1.4. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

обеспечение соблюдения требований законодательства;

обеспечение выполнения мероприятий, направленных                            на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;

защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений.

1.6. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются         на следующих принципах:

соблюдение требований законодательства;

открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих осмотр.

- Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах

по устранению выявленных нарушений

2.1. Основанием для осмотра является поступившее в уполномоченный                   орган заявление физического и (или) юридического лица о нарушении требований законодательства, о возникновении аварийных ситуаций                в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, находящихся на территории городского поселения Излучинск (далее – заявление).

В случае если в уполномоченный орган поступило заявление                  о нарушении вышеуказанных требований в отношении зданий, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, осмотр зданий, сооружений не проводится.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства                    Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы                  разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий                      в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации с уведомлением об этом заявителя.

2.2. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления в администрации.

2.3. Проведение осмотров осуществляется по месту нахождения здания,             сооружения должностными лицами администрации поселения                         с привлечением специалистов по согласованию.

В случае если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению привлекаются (по согласованию) эксперты, представители экспертных и иных организаций. В случае необходимости могут приглашаться также представители органов государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, имеющие решающий голос.

2.4. Осмотры проводятся на основании распоряжения главы администрации поселения, а в период его временного отсутствия – лица, исполняющего обязанности главы администрации поселения. Распоряжение издается в срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления в администрации поселения.

2.5. Специалист администрации для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре сведения                             о собственниках зданий, сооружений, подлежащих осмотру, и иные необходимые сведения в порядке, предусмотренном законодательством.

2.6. В распоряжении администрации поселения указываются:

фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности специалистов администрации поселения, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотра специалистов иных органов, экспертов, представителей экспертных организаций (члены комиссии);

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество                     (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании                   (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением; адреса их места нахождения или жительства (при наличии таких сведений                 в уполномоченном органе);

предмет осмотра;

правовые основания проведения осмотра;

сроки проведения осмотра.

В случае если в заявлении содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, нормы пункта 2.5. и третьего абзаца настоящего пункта не применяются.

2.7. Собственники зданий, сооружений, лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании и (или) лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, либо их уполномоченные представители (далее по тексту – субъекты проверки) уведомляются о проведении осмотра не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно – должностным лицом) копии распоряжения        с указанием о возможности принятия участия в осмотре.

В случае уведомления о проведении осмотра собственников зданий,                сооружений, лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании, последние уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию                  принадлежащих им объектов, самостоятельно.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций                  в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, субъекты проверки уведомляются о проведении осмотра уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала его проведения любым доступным способом.

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъектов проверки о начале проведения осмотра не требуется.

2.8. Осмотры проводятся с участием собственника зданий, сооружений, лица, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании                   и (или) лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо                        их уполномоченных представителей.

Присутствие субъектов проверки не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором содержится информация                    о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения данных зданий, сооружений.

2.9. Осмотр начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами администрации поселения, обязательного ознакомления собственника зданий, сооружений, лица, который владеет зданием, сооружением на ином законном основании и (или) лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо их уполномоченных представителей с распоряжением главы администрации поселения и с полномочиями проводящих осмотр должностных лиц, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом экспертов, представителями экспертных организаций, органов государственного контроля и надзора, привлекаемых к осмотру, со сроками  и с условиями его проведения.

Данное требование не применяется в случае отсутствия субъектов                   проверки в случае, указанном во втором абзаце пункта 2.8. настоящего Порядка.

2.10. Субъекты проверки обязаны представить должностным лицам,                осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

В случае если субъектами проверки не обеспечен доступ должностных лиц в целях осуществления осмотра здания, сооружения, должностные лица направляют заявление и акт, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия                     в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра,       в течение трех рабочих дней со дня составления указанного акта.

2.11. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включают в себя:

2.11.1. Ознакомление с:

результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;

журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

договорами, на основании которых лица, ответственные                         за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если                  в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент                         о безопасности зданий и сооружений» и других технических регламентов                      в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям законодательства.

2.12. По результатам осмотра составляется акт осмотра по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К акту осмотра прилагаются:

протоколы отбора проб обследования объектов производственной среды;

объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства;

результаты фотофиксации нарушений требований законодательства,                    в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных                     к проведению осмотров в качестве экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах;

иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую                            или опровергающую наличие нарушений требований законодательства.

2.13. Акт осмотра составляется в течение пяти дней со дня проведения осмотра (не позднее десяти дней, если для составления акта осмотра необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз), в двух экземплярах, один из которых вручается собственнику зданий, сооружений, лицу, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании и (или) лицу, ответственному       за эксплуатацию здания, сооружения, либо их уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении либо об отказе                         в ознакомлении с актом осмотра.

В случае отсутствия субъектов проверки, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра акт осмотра направляется заказным почтовым отправлением              с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

2.14. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую                 государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются                      с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.15. В случае обнаружения нарушений требований законодательства                     лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,        с указанием срока устранения выявленных нарушений, а также срока проведения повторного осмотра здания, сооружения. Срок устранения выявленных нарушений указывается в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей.

Рекомендации подготавливаются в срок не позднее десяти дней со дня подписания акта осмотра должностными лицами уполномоченного органа                  и выдаются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 2.13 настоящего Порядка для направления акта осмотра.

2.16. Субъекты проверки в случае несогласия с фактами, выводами,                    изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение  десяти дней с даты получения акта осмотра вправе представить                       в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта осмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

2.17. В случае если здание, сооружение является муниципальной                   собственностью, акт с выводами и рекомендациями направляются главе администрации поселения для рассмотрения и принятия окончательного решения по устранению выявленных нарушений.

2.18. В случае неисполнения выданных рекомендаций                             в предусмотренный актом срок должностные лица администрации поселения направляют материалы дела в уполномоченный орган государственного надзора (контроля) для принятия мер реагирования к нарушителям.

2.19. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения ответственными лицами действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию    о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

2.20. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в Журнале учета осмотров зданий, сооружений, который ведется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.21. Должностные лица, осуществляющие осмотры, имеют право:

осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

запрашивать и получать документы, сведения и материалы                    об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные               в запросе уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также                          в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства,     в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации.

2.22. Должностные лица, осуществляющие осмотры, обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные                     в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры                 к устранению и недопущению нарушений требований законодательства, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

рассматривать поступившие заявления в установленный срок;

проводить осмотр только на основании распоряжения;

проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа;

соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий              по осмотру;

соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию                    здания, сооружения, о проведении осмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящим Порядком), сроки проведения осмотров;

не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся               к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных    за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям;

доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании физическими и юридическими лицами;

осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;

осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале учета осмотров зданий, сооружений.

2.23. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений,                     собственники зданий, сооружений, лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании, имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

получать информацию, которая относится к предмету осмотра                и предоставление которой предусмотрено законодательством;

знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра             о своем ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии           с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии          с законодательством Российской Федерации.

2.24. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений,                      собственники зданий, сооружений, лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании обязаны:

обеспечить должностным лицам уполномоченного органа доступ                           в осматриваемые здания, сооружения и представить документацию, необходимую для проведения осмотра;

принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в рекомендациях.

Приложение № 1 к Порядку

_______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)

АКТ №_____

осмотра здания, сооружения

«_____»_____________20____г.

Место проведения осмотра (адрес): ________________________________________

_______________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр)

_______________________________________________________________________

на основании распоряжения от________________ № _______  провел(и) осмотр здания, сооружения, расположенного по адресу: _______________________________________________________________________,

принадлежащего_________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

_______________________________________________________________________

наименование юридического лица)

в присутствии: __________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица,

_______________________________________________________________________

ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, с указанием должности или документа,

_______________________________________________________________________

подтверждающего его полномочия)

Проверкой установлено: 	____________

(описание выявленных нарушений,

_______________________________________________________________________

в случае если нарушений не установлено, указывается «нарушений не выявлено»)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен(а) 	 _____________

(подпись)

Копию акта получил (а) 	 _____________

(подпись)

Подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр:

________________________________________________  _____________

(должность, Ф.И.О.)	                          (подпись)

________________________________________________  _____________

(должность, Ф.И.О.)		                (подпись)

Приложение № 2 к Порядку

_______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от ______________  №_____

РЕКОМЕНДУЕМ:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендации получил(а) 	  ___________

(подпись)

Повторный осмотр здания, сооружения запланирован на   "___"    ________   _______ г.

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту(ам) №________

____________________________________________   ____________

(должность, Ф.И.О.)	      (подпись)

По пункту(ам) №________

____________________________________________   ____________

(должность, Ф.И.О.)	       (подпись)

По пункту(ам) № _______

____________________________________________   ____________

(должность, Ф.И.О.)	        (подпись)

Приложение № 3 к Порядку

ЖУРНАЛ

учета осмотров зданий, сооружений,

находящихся в эксплуатации на территории

городского поселения Излучинск

| № п/п | Основание для проведения осмотра зданий, сооружений | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата акта осмотра | Должностные лица уполномоченного органа, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций (выдавались/ не выдавались), срок устранения выявленных нарушений | Должност ные лица уполномоченного органа, подготовившие рекомендации | Отметка о выполне нии рекомен даций (выполне ны/ не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |