## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2012						                                             № 178

пгт. Излучинск

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Излучинск

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации         от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением администрации Нижневартовского района от 12.03.2012 № 436 «О первичных мерах пожарной безопасности по защите населенных пунктов района», уставом городского поселения Излучинск, в целях обеспечения пожарной безопасности в границах поселения:

1. Утвердить:

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Излучинск согласно приложению 1.

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению 2.

2. Рекомендовать:

2.1. Собственникам (владельцам) помещений и строений, пригодных для постоянного и временного проживания, производить своевременные ремонт и замену внутренних электросетей и электроустановок, систематически проводить обслуживание систем отопления, вентиляции, иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь.

2.2. Правлениям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов ежегодно:

проводить проверки соблюдения гражданами требований пожарной безопасности на садовых и дачных участках;

проводить обучение граждан мерам пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду и распространение пожарно-технических знаний среди граждан;

рассматривать на общих собраниях объединения, кооператива вопросы:

о формировании и использовании противопожарного имущества;

об установлении взносов, направляемых на обеспечение выполнения требований пожарной безопасности;

об организации добровольной пожарной дружины из числа членов объединения, кооператива;

об установлении дежурства членов объединения, кооператива в пожароопасные периоды.

3. Службе по организации общественной безопасности администрации поселения (Э.А. Парфёнов):

ежегодно проводить мероприятия по пожарной безопасности и предупреждению гибели людей при пожарах;

принять меры по укреплению противопожарной защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей;

организовать работу по обучению населения мерам пожарной безопасности;

проводить контроль за соответствием жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

организовать работы по оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, следить за его исправностью и пригодностью к использованию при проведении пожаротушения;

организовать ежеквартальные проверки, осмотры, техническое обслуживание и ремонт систем наружного противопожарного водоснабжения;

организовать работы по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

организовать работы по поддержанию в постоянной готовности искусственных водоёмов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам.

4. Признать утратившим силу постановление главы городского поселения Излучинск от 10.04.2007 № 30 «О первичных мерах пожарной безопасности на территории городского поселения Излучинск».

5. Отделу обращения граждан и организационной работы администрации поселения (А.И. Водолазская) внести информационную справку в оригинал постановления от 10.04.2007 № 30.

6. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (В.Н. Жуйкова) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                            А.Б. Кудрик

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 11.05.2012 № 178

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в границах городского поселения Излучинск

1. Общие положения

## 1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Излучинск (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением администрации Нижневартовского района      от 12.03.2012 № 436 «О первичных мерах пожарной безопасности по защите населенных пунктов района», уставом городского поселения Излучинск, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности в границах поселения.

1.2. Положение определяет круг организационно-правовых, финансовых, материально-технических вопросов, входящих в полномочия администрации городского поселения Излучинск (далее – Администрация) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения, порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

1.3. Полномочия Администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для поселения;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения;

разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

разработка плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения и контроль за его выполнением;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории поселения, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;

организация обучения населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды;

оказание содействия органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

2. Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности

2.1. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для поселения.

2.1.1. В целях разработки и реализации первичных мер пожарной безопасности для поселения Администрация проводит анализ противопожарного состояния населённых пунктов и объектов, находящихся на территории поселения.

2.1.2. Анализ противопожарного состояния производится Администрацией по следующим направлениям:

количество объектов на территории поселения, в том числе промышленных, складов и баз, предприятий торговли, сельскохозяйственных, административных, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и иных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, бытового, социального обслуживания населения, иных объектов общественного назначения, прочих объектов;

количество жилых домов, хозяйственных построек;

  - количество зданий и сооружений I-II степени огнестойкости, III степени огнестойкости, IV-V степени огнестойкости;

  - наличие на территории поселения подразделений пожарной охраны. Удаленность населённых пунктов и объектов от подразделений пожарной охраны (расстояние и время прибытия);

  - состояние и  возможность использования дорог;

  - наличие и исправность телефонной связи в населённых пунктах и объектах поселения;

  - состояние противопожарного водоснабжения:

наружные водопроводные сети, гидранты;

искусственные водоёмы, запасы воды в кубических метрах (возможность их использования);

естественные водоёмы (возможность их использования в целях пожаротушения);

  - анализ обстановки с пожарами и последствиями от них на территории поселения за последние пять лет, который включает следующие направления:

количество пожаров, количество погибших на пожарах;

число травмированных на пожарах;

материальный ущерб, причинённый пожарами;

сравнительный анализ динамики пожаров (снижения/роста), гибели, травмирования, причинения материального ущерба за последние пять лет;

анализ причин, мест возникновения пожаров, категорий пострадавших от пожаров.

2.1.3. С целью проведения данного анализа Администрация имеет право запрашивать информацию у учреждений, организаций, расположенных на территории поселения, данные органов государственного пожарного надзора о пожарах, происшедших на территории поселения, иную информацию по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2.1.4. Администрацией производится анализ заявлений и обращений граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2.1.5. На основе проведённого анализа разрабатываются первичные меры пожарной безопасности для поселения.

2.1.6. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются Администрацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами.

2.1.7. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности на территории поселения осуществляется Администрацией в рамках осуществления градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.1.8. В ходе разработки первичных мер пожарной безопасности Администрация руководствуется следующими принципами:

обеспечение соблюдения прав и свобод граждан при разработке и осуществлении первичных мер пожарной безопасности;

определения области эффективного применения первичных мер пожарной безопасности;

экономической обоснованности и целесообразности первичных мер пожарной безопасности.

2.2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения. Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2.2.1. Деятельность Администрации по обеспечению  первичных мер пожарной безопасности осуществляется в соответствии с планом работ на текущий год.

2.2.2. Администрацией могут разрабатываться сезонные планы работ (на различные пожароопасные периоды), планы проведения профилактических мероприятий, операций, иные планы.

2.2.3. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе проведённого анализа обстановки с пожарами, противопожарного состояния населённых пунктов поселения, организаций, а также с учётом сезонных и местных условий.

2.2.4. На основании проведённого анализа мероприятия по обеспечению пожарной безопасности могут включаться в программы развития территорий поселения.

2.2.5. Администрацией могут быть разработаны муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов поселения.

2.3. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

2.3.1. В целях принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы Администрацией обеспечивается деятельность добровольной пожарной охраны.

2.3.2. При возникновении пожара Администрация принимает меры по оповещению о пожаре Государственной противопожарной службы.

2.3.3. Администрация принимает меры по оповещению подразделений пожарной охраны, расположенных на территории поселения, добровольных пожарных, в целях организации их выезда на пожар в соответствии с планом привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения.

2.3.4. Для более качественной организации работ по локализации пожара Администрация может оповещать население поселения в целях привлечения его к указанной деятельности.

2.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

2.4.1. В целях привлечения граждан к участию в борьбе с пожарами Администрация создает условия для организации добровольной пожарной охраны.

2.4.2. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности может осуществляться в иных формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения и контроль за его выполнением.

2.5.1. Администрацией осуществляется разработка плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения.

2.5.2. План привлечения сил и средств согласовывается Администрацией с руководителями включённых в него подразделений пожарной охраны.

2.5.3. Администрацией осуществляется контроль за выполнением плана привлечения сил и средств.

2.6. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время годы воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах поселения и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.6.1. В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения предусматриваются:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, кранами;

естественные и искусственные водоёмы;

водонапорные башни;

противопожарные резервуары.

2.6.2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время годы воды из источников наружного противопожарного водоснабжения обеспечивается Администрацией.

2.6.3. В целях обеспечения требуемого расхода воды на наружное пожаротушение Администрация определяет количество мест забора воды пожарной техникой из источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивает возможность забора воды из данных источников в любое время года.

2.6.4. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться Администрацией не реже двух раз в год (весной и осенью).

2.6.5. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

2.6.6. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

2.6.7. У гидрантов и водоёмов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть чётко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

2.6.8. При наличии на территории населённых пунктов поселения естественных или искусственных водоисточников к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

2.6.9. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

2.6.10. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на Администрацию.

2.7. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2.7.1. Администрация обеспечивает беспрепятственный проезд пожарной техники к населенным пунктам и объектам поселения.

2.7.2. С этой целью к населенным пунктам и объектам поселения должны быть устроены дороги с твёрдым покрытием, обеспечивающие проезд пожарной техники в любое время года и при любых погодных условиях.

2.8. Обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.

2.8.1. Порядок обеспечения связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре вместе со схемой оповещения о пожаре определяется Администрацией.

2.9. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.

2.9.1. Администрацией принимаются меры по оснащению территорий общего пользования в границах населённых пунктов поселения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.

2.9.2. В качестве мест общего пользования, оснащаемых первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, могут быть использованы территории организаций, располагающихся на территории поселения.

2.9.3. Места размещения, количество первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря определяются Администрацией по согласованию с вышеуказанными организациями.

2.10. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды.

2.10.1. Администрация организует обучение населения поселения мерам пожарной безопасности.

2.10.2. Администрация организует противопожарную пропаганду.

2.10.3. Администрация оказывает содействие организациям, учреждениям и предприятиям, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения по распространению пожарно-технических знаний.

2.11. Оказание содействия органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

2.11.1. Администрация оказывает содействие органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в информировании населения о мерах пожарной безопасности.

2.11.2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности может осуществляться путём проведения противопожарной пропаганды.

2.11.3. Основной формой оказания содействия органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в информировании населения о мерах пожарной безопасности считать проведение собраний населения с целью рассмотрения вопросов пожарной безопасности.

2.12. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

2.12.1. В случае повышения пожарной опасности постановлением Администрации на территории поселения устанавливается особый противопожарный режим.

2.12.2. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях Администрацией устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

2.12.3. Постановление Администрации об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории поселения.

2.12.4. Администрация ежеквартально отслеживает обстановку с пожарами на территории поселения, с целью контроля за уровнем пожарной опасности.

2.12.5. Администрация разрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, а также осуществляет координационный контроль за реализацией указанных мер.

2.13. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

2.13.1. Администрация несёт ответственность за содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется за счёт средств бюджета поселения в пределах бюджетных ассигнований, в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

4. Результат обеспечения первичных мер пожарной безопасности

4.1. Результатом обеспечения Администрацией первичных мер пожарной безопасности является повышение состояния защищенности личности, имущества, населённых пунктов, организаций, учреждений и предприятий, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, от пожаров и их последствий.

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от 11.05.2012 № 178

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |
| --- | --- |
|  | Индивидуальный гараж | Жилое строение для постоянного и сезонного проживания людей, в том числе приспособленное для проживания людей (из расчёта на каждые 100 м2 защищаемой площади) | Жилое помещение (квартира или комната) многоквартирного жилого дома, находящееся в собственности (пользовании) (из расчёта на каждые 100 м2 защищаемой площади) |
| 1. Огнетушитель не менее 2 литров, ед. | 1 | 2 | 1 |
| 2. Ведро, ед. | - | 1 | - |
| 3. Ёмкость с запасом воды объёмом не менее 0,2 м3 в летний период, ед. | - | 1 | - |
| 4. Топор, ед. | - | 1 | - |
| 5. Лом или багор, ед. | - | 1 | - |
| 6. Лопата, ед. | - | 2 | - |
| 7. Лестница (по высоте окна верхнего этажа строения), ед. | - | 1 | - |