Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021	                                                                                                № 452

пгт. Излучинск

О внесении изменений                               в постановление администрации поселения от 09.08.2021 № 427 «Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижне-вартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                         «О теплоснабжении»:

1. Внести изменения в приложение 5 к постановлению администрации поселения от 09.08.2021 № 427 «Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», изложив в новой редакции согласно приложению к постановлению.

2. Отделу организации деятельности администрации поселения                 (М.А. Румянцевой):

обнародовать (опубликовать) постановление путем его размещения              на официальном сайте органов местного самоуправления поселения;

внести информационную справку в оригинал постановления                         администрации поселения от 09.08.2021 № 427.

3. Постановление вступает в силу после его официального                          опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения | В.А. Берновик |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации поселения от 24.08.2021 № 452 «Приложение 5 к постановлению администрации поселения от 09.08.2021 № 427

|  | Таблица 2.4. – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности |
| --- | --- |

| Информация по актуализации | Зона действия НВ ГРЭС | Базо-вый 2012 | 2013 | Этапы расчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2021 | 2022-2028 |
| актуализация 2021 | Установленная мощность оборудования, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 616 | 758 |
| актуализация 2021 | Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 352,4 | 388,4 |
| актуализация 2021 | Ограничения тепловой мощности, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 43% | 49% |
| актуализация 2021 | Собственные нужды, Гкал/час | 61,00 | 61,00 | 61,02 | 61,03 | 61,05 | 61,09 | 61,1 | 61,15 | 61,15 | 61,15 |
| актуализация 2021 | Хозяйственные нужды, Гкал/час | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| актуализация 2021 | Тепловая мощность нетто, Гкал | 320,20 | 320,20 | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 263,2 | 299,2 |
| актуализация 2021 | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 16,4 | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| по схеме | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч. | 54,4 | 54,4 | 55,05 | 55,48 | 56,35 | 58,03 | 58,55 | 60,49 | 64,5 | 60,49 |
| по схеме | отопление и вентиляция | 51,2 | 51,2 | 51,8 | 52,09 | 52,69 | 53,95 | 58,92 | 58,92 | 58,92 | 58,92 |
| по схеме | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 3,2 | 3,2 | 3,26 | 3,39 | 3,66 | 4,08 | 4,23 | 4,23 | 5,45 | 4,23 |
| по схеме | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по схеме | жилые здания | 31,2 | 31,2 | 24,76 | 25,19 | 26,06 | 27,41 | 27,93 | 29,87 | 32,4 | 29,87 |
| по схеме | общественные здания | 7,8 | 7,8 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 10,12 | 8,64 |
| по схеме | промышленные здания | 15,4 | 15,4 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 |
| по схеме | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 249,4 | 249,4 | 248,6 | 248,0 | 247,0 | 208,9 | 208,2 | 205,8 | 200,7 | 205,8 |
| актуализация 2021 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 249,4 | 249,4 | 248,6 | 248,0 | 247,0 | 229,5 | 229,0 | 227,0 | 187,0 | 227,0 |
| актуализация 2021 | Доля резерва, % | 78% | 78% | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% | 76% | 71% | 76% |
| актуализация 2021 | Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 616 | 758 |

».